产品详情

产品型号：ANSI/JIS/DIN

　　产品特点：主要适用于具有腐蚀介质的管道系统；法兰和平焊环可采用不同的材料，降低法兰成本，提高使用性能

　　详细介绍

　　平焊环松套法兰(HG20600、GB/T9121、JB/T83)制作较为简单，主要适用于具有腐蚀介质的管道系统；法兰和平焊环可采用不同的材料，降低法兰成本，提高使用性能。法兰密封面有突面、凹凸面、榫槽面。 生产标准：

　　国标：GB/T9112-2000（GB9113·1-2000～GB9113·4-2000）

　　船用标准：GB/T10747-89

　　美标：ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500（WN、SO、BL、TH、LJ、SW）

　　日标：JIS 5K、10K、16K、20K（PL、SO、BL、WN、TH、SW）

　　德标：DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545（PL、SO、WN、BL、TH）

　　化工部标准：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列

　　机械部标准：JB81-94～JB86-94、JB/T79-94～JB/T86-94、JB/T74-1994

　　压力容器标准：JB1157-82～JB1160-82、JB4700-2000～JB4707-2000 B16.47A/B B16.39 B16.48

　　生产材料:

　　碳钢（Carbon Steel）:ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70；

　　不锈钢（Stainess Steel）: ASTM A182 F304、304L、 F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8；

　　合金钢（Alloy Steel）: ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、 St45.8/Ⅲ；