产品详情

产品型号：GB/DIN/HG/ANSI/IS

　　产品特点：便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

　　详细介绍

　　平焊法兰优点：

　　1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。

　　2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。

　　3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

　　平焊环松套法兰的缺点：

　　1、承受压力低。

　　2、焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

　　平焊环松套法兰生产标准：

　　国标：GB/T9112-2000（GB9113·1-2000～GB9123?4-2000）

　　德标：DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545（PL、SO、WN、BL、TH）

　　化工部标准：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91

　　法兰标准：HG20592-2009(PN系列)HG20615-2009（Calss系列）

　　美标：ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500（WN、SO、BL、TH、LJ、SW）

　　日标：JIS 5K、10K、16K、20K（PL、SO、BL、WN、TH、SW）

　　平焊法兰的特点：

　　平焊法兰不仅节省了空间、减轻了重量，更重要的是**接头部位不会发生泄漏，具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小，是由于减小了密封件的直径，这将会减小密封面的截面。其次，法兰垫片已被密封环所代替，以**密封面对密封面的匹配。这样一来，为了压紧密封面仅需要很小的压力。随着所需压力的降低，螺栓的尺寸和所需数量都可相应减小，所以**终设计出了一种体积小且重量轻(比传统的法兰的重量减轻70**～80**)的新产品。因此平焊法兰式一种比较**的法兰产品，减轻了质量和空间，对工业用途起了重要作用。