产品详情

泵连减震可挠软管由不锈钢波纹管、不锈钢丝网套或不锈钢钢带网套和法兰组成，用于压力真空1.0～4.0MPa的管路系统，安装于泵、压缩机或其它设备的进出口，以吸收或隔离主机的振动、降低噪音，同时为了吸收一定的偏心沉降位移，其性能优于橡胶伸缩器寿命长5倍。该产品曾为其炼油厂美国进口烃泵减振，多年使用证明效果良好。

　　产品详细介绍

　　泵连减震可挠软管由不锈钢波纹管、不锈钢丝网套或不锈钢钢带网套和法兰组成，用于压力真空1.0～4.0MPa的管路系统，安装于泵、压缩机或其它设备的进出口，以吸收或隔离主机的振动、降低噪音，同时为了吸收一定的偏心沉降位移，其性能优于橡胶伸缩器寿命长5倍。该产品曾为其炼油厂美国进口烃泵减振，多年使用证明效果良好。

　　无接管结构产品代号

　　25（公称压力）SCJZRG（产品代号）400（公称通径）-FA/FB（碳刚/不锈钢法兰）22（无接管结构）

　　有接管结构产品代号

　　40（公称压力）SCJZRG（产品代号）400（公称通径）-FA/FB（碳钢/不锈钢法兰）24（有接管结构）